Dom zdravlja Boljevac

Br. -577/1-18 od 05. III 2018.god.

SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU

JNMV 3/18 NABAVKA LABORATORIJSKE CENTRIFUGE

 U skladu sa čl. 63. Zakona o javnim nabavkama ((,,SL.gl RS’’ br 124/12, 14/15 i 68/15), Komisija Doma zdravlja Boljevac za javnu nabavku male vrednosti JNMV br.3/18 nabavka laboratorijske centrifuke ovim putem daje odgovore na zahteve za dodatno pojašnjenje u vezi pripreme ponuda:

Pitanje: Traženo je da centrifuga ima nivo buke 55dB, da li je prihvatljivo ponuditi centrifugu čiji je nivo buke manji od 58 dB?

Odgovor: Za narućioca je prihvatljiva, zbog neznatne razlike, i ponuda centrifugu čiji je nivo buke manji od 58 dB.

Pitanje: Tražena je snaga od 300 W,da li je prihvatljivo ponuditi centrifugu maksimalne snage od 310 W?

Odgovor: Za narućioca je prihvatljiva, zbog neznatne razlike, i ponuda centrifugu čiji je maksimalna snage od 310 W, ali u granicama planirane vrednosti jevne nabavke.

Pitanje: Da li je moguće izbrisati traženi dodatni uslov iz konkursne dokumentacije da za ponuđenu laboratorijsku centrifugu ponuđač mora imati važeće rešenje o upisu u registar ALMS, ili bar dozvoliti učešće u nadmetanju sa izjavom da ponuđeni model ne poseduje niti podleže obavezi da poseduje traženo rešenje?

Odgovor: Naručilac ostaje pri traženom dodatnom uslovu za učešće u postupku predmetne javne nabavke da ponuđač mora da za ponuđenu laboratorijsku centrifugu imati važeće rešenje o upisu u registar ALMS-a.

 DOM ZDRAVLJA BOLJEVAC

 Komisija za JNMV 1/18

 Helijana Dragojević, predsednik sr

 Mirko Grujo, član sr

 Ljubinka Živković, član sr